ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE

CONDICIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

| Condiciones | Especificaciones |
| --- | --- |
| E.3 Sistema de monitoreo por cámaras que permita supervisar las operaciones que se realizan, de acuerdo a lo establecido por la Administración Aduanera. | Del sistema de monitoreo: El sistema de monitoreo por cámaras debe estar compuesto por videocámaras con acercamiento de alta definición que permitan controlar, grabar y monitorear la ubicación y movimiento de las mercancías en su integridad, en las: áreas del perímetro del recinto autorizado; áreas del ingreso y salida del recinto autorizado; áreas de almacenamiento; zonas de reconocimiento físico, de contar con estas; y zonas de reconocimiento previo, de contar con estas. De las características mínimas del sistema de monitoreo: El sistema de monitoreo por cámaras debe contar con las siguientes características: capacidad para grabar permanente e ininterrumpidamente 24 horas por 7 días, las videocámaras deben capturar la señal de video a color, capacidad para visualizar las marcas que identifican a los bultos, cada videocámara debe grabar como mínimo 10 cuadros por segundo, sistema de grabación digital, software de gestión que permita la programación de las cámaras, capacidad de acceso remoto permanente, y capacidad de almacenamiento y respaldo de la información por un período de un mes. |
| E.7 Balanzas o instrumentos de medición con calibración vigente certificado por el INACAL o por entidades prestadoras de servicios de calibración acreditadas por esta entidad pública: 1. Balanza fija de plataforma instalada al interior del área a autorizar, para el pesaje de la carga a la entrada y salida del depósito, cuya capacidad es establecida por la Administración Aduanera; | La balanza fija de plataforma debe tener una capacidad no menor de: sesenta TM, en el caso de depósito temporal para carga marítima o terrestre, y depósito aduanero; diez TM, en el caso de depósito temporal para carga fluvial o lacustre o aérea: 100 kg, en el caso de empresa de servicio postal y empresa de servicio de entrega rápida. |
| E.9 Sistema de registro o identificación para el control de las personas que ingresan a sus instalaciones, incluyendo sus zonas operativas, conforme a las especificaciones técnicas mínimas que establezca la Administración Aduanera. | El sistema de registro o identificación para el control de las personas que acceden a la zona operativa del recinto autorizado debe estar soportado como mínimo en un sistema informático, que permita contar con información oportuna, completa y veraz del control de acceso a dichas zonas. El registro de las personas que acceden a la zona operativa del recinto autorizado debe contener los siguientes datos: nombre, tipo y número de documento identidad de la persona que ingresa o sale; razón social y número de RUC de la empresa a la que pertenece la persona, de corresponder; condición de la persona (empleado, visitante, autoridad, usuario, contratista u otros); motivo de ingreso; documento aduanero asociado, de corresponder; fecha y hora de ingreso; y fecha y hora de salida. El sistema debe tener una capacidad de almacenamiento de la información sobre el registro del control de acceso de las personas por un periodo de seis meses. |