ANEXO III

INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN LOS

INFORMES DE ENSAYO (1)

| Informe de Ensayo Servicios de muestreo y determinación de humedad | Informe de Ensayo Servicios de determinación de composición (3) |
| --- | --- |
| Identificación del informe de ensayo y fecha de emisión | Identificación del informe de ensayo y fecha de emisión |
| Identificación del laboratorio acreditado a cargo del muestreo y análisis | Identificación del laboratorio acreditado a cargo del análisis |
| Nombre completo del cliente | Nombre completo del cliente |
| Código de muestra seca generado por el laboratorio acreditado a cargo de la extracción | Código de muestra |
| Tipo de concentrado analizado | Tipo de concentrado analizado |
| Lugar y fecha del muestreo | Lugar y fecha del muestreo |
| Norma o método de muestreo utilizado (acreditado) |  |
| Método de ensayo utilizado (acreditado) | Método de ensayo utilizado (acreditado) |
| Lote de la mercancía muestreada |  |
| Número de la declaración aduanera y de la serie correspondiente a la muestra |  |
| Porcentaje de humedad, así como el valor de la “incertidumbre expandida” estimada para el resultado reportado. (2) | Identificación y cantidad de elementos contenidos en la muestra analizada, así como el valor de la “incertidumbre expandida” estimada para el resultado reportado, por cada elemento analizado. (2) |
| Identificación de las personas que autorizan el informe. | Identificación de las personas que autorizan el informe. |

Notas:

- Los laboratorios acreditados a cargo del servicio de muestreo y análisis de humedad o de análisis de composición deben consignar en su informe de ensayo, independientemente de lo señalado en el presente cuadro, la información exigida por la norma NTP-ISO/IEC 17025 de acuerdo con el alcance de su acreditación.

- Es requisito obligatorio incluir el valor de la incertidumbre expandida asociada a cada resultado, en el informe de ensayo

- El informe de ensayo de composición puede ser emitido por el mismo dueño, consignatario o consignante de la mercancía, siempre que cuente con la acreditación respectiva ante el INACAL.