|  | Tabla N° 6 CONSUMO DE AGUA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descripción | Código |
| INODORO |  | Alta eficiencia (< 4.8 L) | AEF |
|  |  | Bajo consumo (4.8 L < x < 6 L) | BCS |
|  |  | Ahorrador (6 L <x < 13.2 L ) | AHR |
| URINARIO |  | Alta eficiencia (< 1.9 L) | AEF |
|  |  | Bajo consumo (1.9 L < x < 3.8 L) | BCS |
|  |  | Sin agua | SAG |

Modificado por RIN-04-2017/SUNAT/5F0000 25.04.2017