ANEXO 1:	TABLAS DE CODIFICACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

TABLA N° 2 : TIPO

|  |  |  | descripcion | CODIGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INODORO | Tipo |  | Inodoro one piece | IOP |
| (TAZA) |  |  | Inodoro de dos piezas | IDP |
|  |  |  | Taza de tanque alto | TTA |
|  |  |  | Taza fluxométrica | TFX |
|  | Aro |  | Inodoro de aro redondo (420 mm) | IAR |
|  |  |  | Inodoro de aro elongado (470 mm) | IAE |
|  |  |  | Otros | ZZZ |
|  | Usuario |  | Inodoro para adultos | IAD |
|  | (altura) |  | Inodoro confort height (mínimos 343 mm) | ICH |
|  |  |  | Inodoro para discapacitados (430 mm a 485 mm) | IDS |
|  |  |  | Inodoro para niños (241 mm a 267 mm) | INÑ |
|  | Accionamiento |  | Pulsador único | PLU |
|  |  |  | Doble pulsador | DPL |
|  |  |  | Manija | MNJ |
|  |  |  | Cadena | CDN |
|  | Válvula |  | Válvula antisifónica | VAS |
|  |  |  | Válvula sifónica | VSF |
|  |  |  | Sin válvula | SVL |
|  | Asiento |  | Asiento de caída normal | ACN |
|  |  |  | Asiento de caída amortiguada | ACA |
|  |  |  | Sin asiento | SAS |
|  | Material asiento |  | Polipropileno | PPL |
|  |  |  | Melaminex | MMX |
|  |  |  | Madera | MDR |
|  |  |  | Otros | ZZZ |
| CISTERNA PARA INODORO (TANQUE) |  | Tipo | Tanque alto | TAT |
|  |  |  | Tanque bajo | TBJ |
|  |  | Válvula | Válvula antisifónica | VAS |
|  |  |  | Válvula sifónica | VSF |
|  |  |  | Sin válvula | SVL |
| LAVABO (LAVATORIO) |  | Tipo | Lavatorio con pedestal | LCP |
|  |  |  | Lavatorio sin pedestal | LSP |
|  |  |  | Lavatorio de sobreponer / embutir | LSE |
|  |  |  | Lavatorio de peluquería | LPL |

| BIDE (BIDET) | Tipo | Bidet con un orificio para grifería | BUO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bidet con tres orificios para grifería | BTO |
| URINARIO | Tipo | Con trampa incorporada | CTI |
|  |  | Sin trampa | STR |