ANEXO 1:	TABLAS DE CODIFICACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

TABLA N° 6 : CONSUMO DE AGUA

|  | DESCRIPCION | CODIGO |
| --- | --- | --- |
| INODORO | Alta eficiencia (< 4.8 L) | AEF |
|  | Bajo consumo (4.8 L < x < 6 L) | BCS |
|  | Ahorrador (6 L <x < 13.2 L ) | AHR |
| TAZA | Alta eficiencia (< 4.8 L) | AEF |
|  | Bajo consumo (4.8 L < x < 6 L) | BCS |
|  | Ahorrador (6 L <x < 13.2 L) | AHR |
| URINARIO | Alta eficiencia (< 1.9 L) | AEF |
|  | Bajo consumo (1.9 L < x < 3.8 L) | BCS |