# ANEXO 12

# SISTEMA DE MONITOREO POR CAMARAS DE TELEVISION

Cantidad mínima de cámaras y ubicación

Una (01) cámara ubicada en cada puerta de ingreso o salida del inmueble.

Cámaras que permitan controlar y monitorear en su integridad la zona de reconocimiento físico, la zona de almacenamiento y el perímetro del inmueble.

Características técnicas mínimas

Las videocámaras deben capturar la señal de video a color.

Capacidad para visualizar guías y marcas de identificación de la mercancía.

Capacidad para grabar ininterrumpidamente 24 x 7.

Cada cámara debe grabar como mínimo 10 cuadros por segundo.

Sistema digital de video (DVM).

Software de gestión que permita la programación de las cámaras.

Capacidad de acceso remoto permanente.

Almacenamiento y respaldo

Respaldo de la grabación de la información en un medio permanente y masivo por un periodo de tres (03) meses.