# ANEXO 13

# SISTEMA DE CONTROL NO INTRUSIVO

# (Rayos X)

      - Cantidad:

Un (1) equipo.

      - Información que requiere ser procesada:

Mostrar imágenes de envíos de categoría 1 (correspondencia, documentos, diarios y publicaciones periódicas), que no requiera la apertura de las sacas que contienen a los envíos, sin perjuicio de las acciones de control de la autoridad aduanera.

      - Características del scanner:

Las dimensiones del túnel deben permitir que ingresen las sacas con facilidad y estar acorde con los volúmenes de atención y dimensiones del envío, las dimensiones mínimas del equipo son:

    - 0.80 x 0.60.

    - Un (1) monitor LCD de 17” a color de alta resolución y baja radiación, como mínimo, que permita ver imágenes a color y en escala de grises.

    - Niveles de penetración programables o fijo (mínimo 10 mm en acero).

    - Zoom: hasta 8x como mínimo.

    - Contraste de imágenes de mercancías de procedencia orgánica o inorgánica.

    - Estos equipos deben contar con sus respectivas fajas o rodillos, transportadores para facilitar el flujo de las mercancías durante el ingreso y salida de las mercancías.

    - Contar con la autorización emitida por el IPEN.

    - Contar con los manuales de operación y de seguridad.