ANEXO II

REPORTE DE INSPECCIÓN SECUNDARIA

Número de incidente: _____________ Lugar: ______________ Fecha: ___________ Hora: _____________

Funcionario aduanero: ________________________________________  N° Registro: _________________

Información del vehículo:

Tipo de vehículo: ____________ Marca/Modelo: ___________________ Placa/País: ___________________

N° Declaración aduanera de mercancías/Manifiesto: ____________________________________________

N° de contenedor: ________________________________________________________________________

Información adicional: _________________________________________________

¿Porta etiquetas o placas que indiquen materiales radiactivos o peligrosos?		 SÍ	 NO

¿La documentación del embarque indica alguna fuente industrial de neutrones?		 SÍ	 NO

Nombre del consignatario: __________________________________________________________________

Información de la alarma:

Dispositivo de detección primaria: ____________________________________________________________

Alarma de radiación:  SOLO GAMMA	 SOLO NEUTRON        o NEUTRÓN/GAMMA

Lectura del fondo lejos de la alarma ________________________

Nivel pico de alarma gamma en la pantalla del CAS _____________sigma

Nivel pico de alarma de neutrones en la pantalla del CAS: ______________ cps

¿El vehículo quedó aislado?			SÍ	NO

¿Se estableció perímetro de seguridad?		SÍ	NO

¿Se localizó la fuente?	                		SÍ	NO         ¿Quedó aislada?  SÍ          NO

Utilizando la imagen que aparece abajo:

- Marque la ubicación de la fuente de gamma o de neutrones según lo desplegado en el CAS

- Marque la ubicación de la respuesta máxima del detector de mano

Lectura máxima observada en el PRD: ___________________

Lectura del máximo de conteos del medidor de sondeo1 (PRM -470CG o equivalente): ___________________

Lectura máxima del RIID2 (tasa de dosis o conteos): ______________________________________________

Tiempo de recolección de datos/Duración (300 seg. como mínimo): _________________________________

Distancia (en metros) de la fuente a una lectura en el RIID de 20 uSv/hr: ______________________________

Identificación del (los) radioisótopo(s): _________________________________________________________

Equipo utilizado para la identificación:

Fabricante/Modelo: ______________N° de serie: _____________Fecha de calibración: ________________

Evaluación y disposición de neutrones o gamma neutrones

¿Coincide la fuente con las fuentes industriales de neutrones?        SÍ	        NO

¿Coincide la fuente con la declaración o el manifiesto de carga?     SÍ           NO

¿Cuál es la discrepancia? ___________________________________________________________________

¿Fue necesario hacer una inspección detallada?	SÍ	      NO

Disposición final:

Fuente industrial configurada para uso legítimo   SÍ	      NO

Fuente industrial configurada para uso ilícito        SÍ	      NO

Fuente de neutrones preocupante:                       SÍ	      NO

Amenaza radiológica creíble y no resuelta           SÍ	      NO

Adjuntar copia del perfil de radiación del RPM capturado en el computador del CAS y fotos.

- 1 	Medidor de sondeo: dispositivo manual que permite localizar la fuente radiactiva.

- 2 	RIID (radiation isotope identification device, por sus siglas en inglés): dispositivo manual que permite identificar el origen, naturaleza o isótopo de una fuente radiactiva.